组织分离器

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织分离器 | 44万元 | 1台 | 44万元 |

二、主要技术参数

1	.一机两用，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆。同时可处理多种不同的组织，包括人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织等；

2	.满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于蛋白提取、分析、等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用；

3	.仪器必须满足无菌操作要求，如有试剂耗材必须无菌；

4.可以同时或分别处理八个不同的样品；

5	.仪器可以处理编程优化方案，并且可以保存方案便于后续使用；

6.配备八个独立的加热模块，可以加热至37摄氏度，便于组织解离过程中的酶解加热；

7.样本容量：0.3-10ml；

8.标本重量：20mg-4g。