核磁共振波谱仪

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核磁共振波谱仪 | 970万元 | 1台 | 970万元 |

二、主要技术参数

1.液氮超低温探头13C灵敏度:≥900:1(ASTM)；

2.液氮超低温探头19F灵敏度:≥1350:1(TFT)；

3.液氮超低温探头31P灵敏度:≥390:1(TPP)；

4.液氮超低温探头15N灵敏度:≥90:1(90% Formamide)；

5.变温控制单元,控温范围：-150℃―+600℃ (低温实验需另配低温附件),精度＜±0.1℃。