荧光定量PCR仪

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荧光定量PCR仪 | 38.5万元 | 2台 | 77万元 |

二、主要技术参数

- 1.激发光光源≥6个LED光源，每个LED分别带不同波长滤光片;检测器≥6个带滤光片的PDT（光敏二极管）;

- 2.可不更换底座，只更换384孔模块，升级成384孔荧光定量PCR，满足微量多样本多基因检测需求。