胚胎电转仪

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胚胎电转仪 | 13万元 | 1台 | 13万元 |

二、主要技术参数

1.脉冲波形：方波；

2.高压模式：

电压范围：505-3000v/5v;

内置电阻：25-1575Ω/25Ω;

电容容量：111uf;

脉冲范围：10-600usec,1usec；

3.低压模式：

电压范围：5-500v/1v;

内置电阻：25-1575Ω/25Ω;

电容容量：4000uf；

脉冲范围：10-999usec/1usec, 1msec-999msec/1msec,1sec-10sec/0.1sec；

4.脉冲个数：1-99；

5.脉冲间隔：100msec-10sec。