小动物活体成像系统

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小动物活体成像系统 | 75万元 | 1台 | 75万元 |

- 主要技术参数

1 CCD分辨率≥2160×2160，460万以上真实有效像素；

2 全自动定焦镜头，f值≤0.70；

3 图像数据传输：USB3.0以上快速传输数据；

4 顶部7通道激发光装置，涵盖400~800nm波段，满足多种激发光源的需求；

5全自动控制滤光片轮，≥7位, 配有6个窄波发射滤光片，涵盖500~900nm, 用于小鼠荧光成像；

6 六层样品位置，可调整视野大小，满足小鼠头部成像或5只小鼠同时成像；

7 无任何荧光干扰的呼吸装置，可满足5只小鼠同时麻醉；

8 具有3D扫描功能，直接获取3D图像，便于了解图像的背景，信号强度等信息；

9 GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息；

10 具有图像管理技术(Image Master technology)，可使操作者直观了解图像的亮度、动态范围和像素饱和度，自动判断图片的质量。