高灵敏度化学发光成像系统

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高灵敏度化学发光成像系统 | 27万元 | 1台 | 27万元 |

二、主要技术参数

1.具有免染技术：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染相当。软件进行Total Protein Normalization计算，提供公开发表SCI文献作为证明;

2.灵敏度：EB 100pg DNA；SYPRO Ruby 0.5ng Protein暗电流≤0.002e/p/s，读出噪音＜6e-rms，光电转化效率＞75%，并且具有不同的像素合并方式（≥6种）。